## потери !
Таблица № П1.3.
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
АО "НПП "Алмаз"
п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год - план
|  |  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Технические потери | млн. кВтч |  |  | 0.29459 | 0.3491 | 0.64369 |  |  | 0.2941 | 0.3606 | 0.6547
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (ахбхв) | млн. кВтч |  |  | 0.20175 |  | 0.20175 |  |  | 0.20175 |  | 0.20175
а | Норматив потерь* | кВт/ МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в | Продолжительность периода | час |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Потери в БСК и СТК (ахб) | млн. кВтч |  |  |  | 0.0116 | 0.0116 |  |  |  | 0.0116 | 0.0116
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Количество БСК и СТК | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (ахб) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Количество реакторов | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК, всего | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощность 0 Мвар (ахб) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Количество СК | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью 0 вар (ахб) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Количество СК | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.3. | …………
1.5. | Потери электрической энергии прочие, всего | млн. кВтч |  |  | 0.021 | 0.003 | 0.024 |  |  | 0.021 | 0.003 | 0.024
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжения 220 кВ (ахб) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | млн. кВтч в год/км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Протяженность линий | км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2. | …….. | [10 empty] | 0
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  |  |  | 0.071839 | 0.3345 | 0.40634 |  |  | 0.0714 | 0.346 | 0.4174
1.6.1. | Нагрузочные потери в сетях ВН,СН-1,СН-2 (ахб) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потрерь* | % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Отпуск в сеть | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.6.2. | Нагрузочные потери в сетях НН (ахб) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | млн. кВтч в год/км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВтч |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии |  |  |  | 0.065407 | 0.061043 | 0.12645 |  |  | 0.0649 | 0.0632 | 0.1281
| Итого | млн. кВтч |  |  | 0.36 | 0.44014 | 0.80014 |  |  | 0.359 | 0.4538 | 0.8128
Временный генеральный директор АО "НПП "Алмаз" | [7 empty] | Н.А. Бушуев
Главный энергетик АО "НПП "Алмаз" | [7 empty] | А.С. Смирнов
Исполнитель: Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## потери 2015
Таблица № П1.3.
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2015 год (факт)
|  |  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Технические потери | млн. кВтч |  |  | 0.28677 | 0.34774 | 0.63451
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (ахбхв) | млн. кВтч |  |  | 0.20175 |  | 0.20175
а | Норматив потерь* | кВт/ МВА |  |  |  |  | 0
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  |  |  | 0
в | Продолжительность периода | час |  |  |  |  | 0
1.2. | Потери в БСК и СТК (ахб) | млн. кВтч |  |  |  | 0.0116 | 0.0116
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0
б | Количество БСК и СТК | шт. |  |  |  |  | 0
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (ахб) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0
б | Количество реакторов | шт. |  |  |  |  | 0
1.4. | Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК, всего | млн. кВтч |  |  |  |  | 0
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощность 0 Мвар (ахб) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0
б | Количество СК | шт. |  |  |  |  | 0
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью 0 вар (ахб) | [5 empty] | 0
а | Норматив потерь* | тыс.кВтч в год/шт. |  |  |  |  | 0
б | Количество СК | шт. |  |  |  |  | 0
1.4.3. | ………… | [5 empty] | 0
1.5. | Потери электрической энергии прочие, всего | млн. кВтч |  |  | 0.021 | 0.003 | 0.024
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжения 220 кВ (ахб) | млн. кВтч |  |  |  |  | 0
а | Норматив потерь* | млн. кВтч в год/км |  |  |  |  | 0
б | Протяженность линий | км |  |  |  |  | 0
1.5.2. | …….. | [5 empty] | 0
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  |  |  | 0.06402 | 0.33314 | 0.39716
1.6.1. | Нагрузочные потери в сетях ВН,СН-1,СН-2 (ахб) | [5 empty] | 0
а | Норматив потрерь* | % |  |  |  |  | 0
б | Отпуск в сеть | [5 empty] | 0
1.6.2. | Нагрузочные потери в сетях НН (ахб) | [5 empty] | 0
а | Норматив потерь* | млн. кВтч в год/км |  |  |  |  | 0
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВтч |  |  |  | 0.03 | 0.03
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии |  |  |  | 0.0583 | 0.0608 | 0.1191
| Итого | [5 empty] | 0
| Итого | млн. кВтч |  |  | 0.34507 | 0.43854 | 0.78361
Временный гГенеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
тел. 47-97-47

## Баланс
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии в сети СН АО "НПП "Алмаз"
п.п. | Показатели | 2016 | 2017
1 | 2 | 7 | 6
Объем покупной электроэнергии, всего
| в т.ч. указать поставщиков и диапазоны напряжения СН-2 | 12600 | 12800
1. | Отпуск электроэнергии в сеть всего | 12600 | 12800
в т.ч.
| собственное потребление | 9396.583 | 9383.022
| субабоненты | 3203.417 | 3416.978
1.1. | Отпуск электроэнергии в сеть абонентов с шин ТЭЦ | ---- | ----
I.
2. | Отпуск эл.энергии в сеть ВН, ВСЕГО | ---- | ----
в т.ч.
| собственное потребление | ---- | ----
| субабоненты | ---- | ----
2.1. | Потери электроэнергии в сети ВН | ---- | ----
| то же в % | ---- | ----
2.2. | Отпуск из сети ВН | ---- | ----
2.2.1. | Потребителям сети ВН | ---- | ----
в т.ч.
| собственное потребление | ---- | ----
| субабоненты | ---- | ----
2.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | ---- | ----
2.2.3. | В сеть СН | ---- | ----
| в т.ч. СН1 | ---- | ----
| в т.ч. СН2 | ---- | ----
3. | Отпуск эл.энергии в сеть СН , ВСЕГО | 12600 | 12800
| в т.ч. СН1 | ---- | ----
| в т.ч. СН2 | 12600 | 12800
| в т.ч. из сети ВН | ---- | ----
с оптового рынка транзитная энергия для ООО"Транснефтьсервис_С"
3.1. | Потери электроэнергии в сети СН | 360 | 359.093
| в т.ч. СН1 | ---- | ----
| в т.ч. СН2 | 360 | 359.093
| то же в % | 2.8571 | 2.8054
3.2. | Отпуск из сети СН | 12240 | 12440.907
| в т.ч. СН1 | ---- | ----
в т.ч. СН2
3.2.1. | Потребителям сети СН | ---- | ----
| в т.ч. СН1 | ---- | ----
в т.ч.
| собственное потребление | ---- | ----
| субабоненты | ---- | ---- | 11987.2 | 11987.2
| в т.ч. СН2 | 12240 | 12440.907
| в т.ч. |  |  | 5300 | 5394.24 | 0.45 | 5150
| собственное потребление | 5300 | 5300 | 2800 | 2397.44 | 0.2 | 2600 | 2950
| субабоненты | 2700 | 2800 | 3487.2 | 3596.16 | 0.3 | 3700
| с оптового рынка транзитная энергия для ООО"Транснефтьсервис_С" | ---- | ---- | 3768.5032 |  | 0.31438
3.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | ---- | ---- | 400 | 599.36 | 0.05 | 350
3.2.3. | В сеть НН | 4240 | 4340.907
4. | Отпуск эл.энергии в сеть НН , ВСЕГО | 4240 | 4340.907
| в т.ч. из сети СН | ---- | ----
| в т.ч. СН1 | ---- | ----
| в т.ч. СН2 | 4240 | 4340.907
4.1. | Потери электроэнергии в сети НН | 440 | 453.707
| то же в % | 3.5948 | 3.6469
4.2. | Отпуск из сети НН | 3800 | 3887.2
4.2.1. | Потребителям сети НН | 3800 | 3887.2
| собственное потребление | 3500 | 3487.2
| субабоненты | 300 | 400
4.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | ---- | ----
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## Баланс 2015
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии в сети СН АО "НПП "Алмаз"
п.п. | Показатели | 2015 год (факт)
1 | 2 | 7
Объем покупной электроэнергии, всего
| в т.ч. указать поставщиков и диапазоны напряжения СН-2 | 12338.429
1. | Отпуск электроэнергии в сеть всего | 12338.429
в т.ч.
| собственное потребление | 9235.527
| субабоненты | 3102.902
1.1. | Отпуск электроэнергии в сеть абонентов с шин ТЭЦ | ----
I.
2. | Отпуск эл.энергии в сеть ВН, ВСЕГО | ----
в т.ч.
| собственное потребление | ----
| субабоненты | ----
2.1. | Потери электроэнергии в сети ВН | ----
| то же в % | ----
2.2. | Отпуск из сети ВН | ----
2.2.1. | Потребителям сети ВН | ----
в т.ч.
| собственное потребление | ----
| субабоненты | ----
2.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | ----
2.2.3. | В сеть СН | ----
| в т.ч. СН1 | ----
| в т.ч. СН2 | ----
3. | Отпуск эл.энергии в сеть СН , ВСЕГО | 12338.429
| в т.ч. СН1 | ----
| в т.ч. СН2 | 12338.429
| в т.ч. из сети ВН | ----
с оптового рынка транзитная энергия для ООО"Транснефтьсервис_С"
3.1. | Потери электроэнергии в сети СН | 345.0543
| в т.ч. СН1 | ----
| в т.ч. СН2 | 345.0543
| то же в % | 2.7966
3.2. | Отпуск из сети СН | 11993.3747
| в т.ч. СН1 | ----
| в т.ч. СН2 | ----
3.2.1. | Потребителям сети СН | ----
| в т.ч. СН1 | ----
в т.ч.
| собственное потребление | ----
| субабоненты | ----
| в т.ч. СН2 | 11993.3747
в т.ч.
| собственное потребление | 5016.4617 |  | 5016.4617 | 0.43414
| субабоненты | 2568.145 |  | 2568.145 | 0.22226
с оптового рынка транзитная энергия для ООО"Транснефтьсервис_С"
3.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | ---- |  | 3632.6098 | 0.31438
3.2.3. | В сеть НН | 4408.768 |  | 337.7214 | 0.029227
4. | Отпуск эл.энергии в сеть НН , ВСЕГО | 4408.768 |  | 438.4368
| в т.ч. из сети СН | ---- |  | 345.0543
| в т.ч. СН1 | ----
| в т.ч. СН2 | 4408.768 |  | 12338.429
4.1. | Потери электроэнергии в сети НН | 438.4368 |  | 11554.9379
| то же в % | 3.6557
4.2. | Отпуск из сети НН | 3970.3312
4.2.1. | Потребителям сети НН | 3970.3312
| собственное потребление | 3632.6098
| субабоненты | 337.7214
4.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | ----
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## мощностьТ3
Таблица 3
Электрическая мощность по диапазонам
напряжения АО "НПП "Алмаз"
тыс.кВт.
п.п. | Показатели | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4
1. | Среднемесячная за период суммарная заявленная (расчетная) мощность потребителей в максимум нагрузки ОЭС (зима/лето) | 5,52/4,26 | 5,52/4,26
1.1. | в сети ВН
1.2. | в сети СН зима/лето | 5,52/4,26 | 5,52/4,26
в т.ч. | в сети СН1
| в сети СН2 зима/лето | 5,52/4,26 | 5,52/4,26
1.3. | в сети НН
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель: Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## пол.отпуск
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей
АО "НПП "Алмаз"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21
2016
1 | Базовые потребители
2 | Бюджетные потребители
3 | Население
4 | Прочие потребители | 11.8 |  |  | 8 | 3.8
5 | Итого | 11.8 |  |  | 8 | 3.8
2017
1 | Базовые потребители
2 | Бюджетные потребители
3 | Население
4 | Прочие потребители | 11.9872 |  |  | 8.1 | 3.8872
5 | Итого | 11.9872 |  |  | 8.1 | 3.8872
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А.Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## пол.отпуск (2015)
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей
АО "НПП "Алмаз"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21
2015 год (факт)
1 | Базовые потребители
2 | Бюджетные потребители
3 | Население
4 | Прочие потребители | 11.5549 |  |  | 7.5846 | 3.9703
5 | Итого | 11.5549 |  |  | 7.5846 | 3.9703
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А.Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## баланс мощности РЭК !
Таблица № П1.5.
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения АО "НПП"Алмаз"
МВт
№ п.п. | Показатели | 2016 |  |  |  |  | 2017
|  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 4.8897 | 0 | 0 | 4.8897 | 4.708 | 4.8897 | 0 | 0 | 4.8897 | 4.708
1.1. | из смежной сети, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
ВН
СН1
СН2
1.2. | от электростанций ПЭ | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 4.8897 |  |  | 4.8897 | 4.708 | 4.8897 |  |  | 4.8897 | 4.708
1.4. | от других организаций | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери в сети | 0.3105 |  |  | 0.1817 | 0.1288 | 0.3105 |  |  | 0.1817 | 0.1288
| то же в % | 6.3501 | 0 | 0 | 3.716 | 2.6341 | 6.3501 | 0 | 0 | 3.716 | 2.6341
3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 4.5792 | 0 | 0 | 4.708 | 4.5792 | 4.5792 | 0 | 0 | 4.708 | 4.5792
4.1. | в т.ч. мощность собств. потр. | 2.6792 |  |  |  |  | 2.6792
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | субабоненты | 1.9 |  |  |  |  | 1.9
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А.Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## баланс мощности РЭК ! (2015)
Таблица № П1.5.
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения АО "НПП"Алмаз"
МВт
№ п.п. | Показатели | 2015 год (факт)
|  | 2015 год (факт) | 2015 год (факт) | 2015 год (факт) | 2015 год (факт) | 2015 год (факт)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 3.6467 | 0 | 0 | 3.6467 | 3.5447
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
ВН
СН1
СН2
1.2. | от электростанций ПЭ | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 3.6467 |  |  | 3.6467 | 3.5447
1.4. | от других организаций | 0
2. | Потери в сети | 0.2316 |  |  | 0.102 | 0.1296
| то же в % | 6.3509 | 0 | 0 | 2.797 | 3.5539 | 0 | 0
3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 3.4151 | 0 | 0 | 3.5447 | 3.4151
4.1. | в т.ч. мощность собств. потр. | 1.5151
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | 0
4.3. | субабоненты | 1.9
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А.Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## Структура пол.отпуска П 1,6 !
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2016
1. | Базовые потребители
Потребитель 1
| Собственное потребление | 8800 |  |  | 5300 | 3500 | 2.6792 |  |  | 0.77 | 1.9092 |  | 74.5763 |  |  | 66.25 | 92.1053
…
2. | Население
3. | Прочие потребители | 3000 |  |  | 2700 | 300 | 1.9 |  |  | 1.71 | 0.19 |  | 25.4237 |  |  | 33.75 | 7.8947
3.1. | в том числе Бюджетные потребители
4. | Итого | 11800 |  |  | 8000 | 3800 | 4.5792 |  |  | 2.48 | 2.0992 |  | 100 |  |  | 67.7966 | 32.2034
2017
1. | Базовые потребители
Потребитель 1
| Собственное потребление | 8787.2 |  |  | 5300 | 3487.2 | 2.6792 |  |  | 0.63 | 2.0492 |  | 73.3049 |  |  | 65.4321 | 89.7098
…
2. | Население
3. | Прочие потребители | 3200 |  |  | 2800 | 400 | 1.9 |  |  | 0.42 | 1.48 |  | 26.6951 |  |  | 34.5679 | 10.2902
3.1. | в том числе Бюджетные потребители
4. | Итого | 11987.2 |  |  | 8100 | 3887.2 | 4.5792 |  |  | 1.05 | 3.5292 |  | 100 |  |  | 67.5721 | 32.4279
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исп.: Троицкий В.П.
47-97-47

## Стр-ра пол.отпуска П 1,6 (2015)
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2015 год (факт)
1. | Базовые потребители
Потребитель 1
| Собственное потребление | 8649.0715 |  |  | 5016.4617 | 3632.6098 | 1.5151 |  |  | 0.87876 | 0.63634 |  | 74.8517 |  |  | 66.14 | 91.4939
…
2. | Население
3. | Прочие потребители | 2905.8664 |  |  | 2568.145 | 337.7214 | 1.9 |  |  | 1.6792 | 0.22082 |  | 25.1483 |  |  | 33.86 | 8.5061
3.1. | в том числе Бюджетные потребители
4. | Итого | 11554.9379 |  |  | 7584.6067 | 3970.3312 | 3.4151 |  |  | 2.5579 | 0.85716 |  | 100 |  |  | 65.6395 | 34.3605
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С. Смирнов
Исп.: Троицкий В.П.
47-97-47

## Баланс электроэнергии
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
АО "НПП "Алмаз"
тыс. кВтч
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2016 г. |  |  |  |  | Период регулирования 2017 г.
|  | Базовый период 2016 г. | Базовый период 2016 г. | Базовый период 2016 г. | Базовый период 2016 г. | Базовый период 2016 г. | Период регулирования 2017 г. | Период регулирования 2017 г. | Период регулирования 2017 г. | Период регулирования 2017 г. | Период регулирования 2017 г.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 4240 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 4340.907
1.1. | из смежной сети, всего |  | 0 | 0 | 0 | 4240 |  | 0 | 0 | 0 | 4340.907
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 4240 |  |  |  |  | 4340.907
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 12600 |  |  | 12600 |  | 12800 |  |  | 12800
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 800 | 0 | 0 | 360 | 440 | 812.8 | 0 | 0 | 359.093 | 453.707
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | 6.3492 | 0 | 0 | 2.8571 | 3.5948 | 6.35 | 0 | 0 | 2.8054 | 3.6469
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 11800 | 0 | 0 | 12240 | 3800 | 11987.2 | 0 | 0 | 12440.907 | 3887.2
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 8800 | 0 | 0 | 5300 | 3500 | 8787.2 | 0 | 0 | 5300 | 3487.2
из них:
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | субабонентам | 3000 |  |  | 2700 | 300 | 3200 |  |  | 2800 | 400
4.3. | сальдо переток в другие уровни напряжения |  |  |  | 4240 |  |  |  |  | 4340.907
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С.Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## Баланс электроэнергии 2015
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
АО "НПП "Алмаз"
тыс. кВтч
№ п.п. | Показатели | 2015 (факт) |  |  |  |  | Период регулирования 2014 г.
|  | 2015 (факт) | 2015 (факт) | 2015 (факт) | 2015 (факт) | 2015 (факт) | Период регулирования 2014 г. | Период регулирования 2014 г. | Период регулирования 2014 г. | Период регулирования 2014 г. | Период регулирования 2014 г.
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 12338.429 | 0 | 0 | 12338.429 | 4408.768 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 4340.907
1.1. | из смежной сети, всего |  | 0 | 0 | 0 | 4408.768 |  | 0 | 0 | 0 | 4340.907
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 4408.768 |  |  |  |  | 4340.907
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 12338.429 |  |  | 12338.429 |  | 12800 |  |  | 12800
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 783.4911 | 0 | 0 | 345.0543 | 438.4368 | 812.8 | 0 | 0 | 359.093 | 453.707
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | 6.35 | 0 | 0 | 2.7966 | 3.6557 | 6.35 | 0 | 0 | 2.8054 | 3.6469
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 11554.9379 | 0 | 0 | 11993.3747 | 3970.3312 | 11987.2 | 0 | 0 | 12440.907 | 3887.2
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 8649.0715 | 0 | 0 | 5016.4617 | 3632.6098 | 8787.2 | 0 | 0 | 5300 | 3487.2
из них:
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | субабонентам | 2905.8664 |  |  | 2568.145 | 337.7214 | 3200 |  |  | 2800 | 400
4.3. | сальдо переток в другие уровни напряжения |  |  |  | 4408.768 |  |  |  |  | 4340.907
Временный генеральный директор
АО "НПП "Алмаз" Н.А. Бушуев
Главный энергетик
АО "НПП "Алмаз" А.С.Смирнов
Исполнитель:Троицкий В.П.
тел. 47-97-47

## Смета !
Смета расходов по передаче эл.энергии по АО "НПП "Алмаз"
п.п. | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. (утверж.план) | 2016 г. (ожид. выпол.) | 2017 г
1. | Сырье, основные материалы | 17.4 | 123 | 30.5 | 234
2. | Вспомогательные материалы
из них на ремонт
3. | Работы и услуги производственного характера | 729.7 | 104 | 263.7 | 309.6
из них на ремонт
4. | Топливо на технологические цели
5. | Энергия на хозяйственные нужды | 10.8 | 11.7 | 12.3 | 12.9
6. | Затраты на оплату труда | 1301.9 | 824.2 | 1350 | 1470
из них на ремонт
7. | Отчисления на социальные нужды | 398.1 | 252.21 | 413.1 | 449.82
из них на ремонт
8. | Амортизация основных средств
9. | Прочие затраты, всего , в том числе: | 5086.1 | 545.9 | 3120.93 | 3246.936
9.1. | Целевые средства на НИОКР
9.2. | Средства на страхование
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети.
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
9.6. | Водный налог (ГЭС)
9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
9.7.1. | Налог на землю
9.7.2. | Налог на пользователей автодорог
9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 4490.6 | 309.7 | 2552.63 | 2678.636
| в т.ч. Прочие | 1001.7 | 309.7 | 958.1 | 966.1
9.8.1. | Арендная плата
9.9. | Амортизация | 595.5 | 236.2 | 568.3 | 568.3
10. | Итого расходов | 7544 | 1861.01 | 5190.53 | 5723.256
из них на ремонт
11. | Недополученный по независящим причинам доход
12. | Налоги | 140.8 | 57.2 | 155.8 | 143.3
13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 7684.8 | 1918.21 | 5346.33 | 5866.556
в том числе:
13.1. | Электрическая энергия
13.1.1. | Производство электроэнергии
13.1.2. | Покупная электроэнергия
13.1.3. | Передача электроэнергии | 7684.8 | 1918.21 | 5346.33 | 5866.556
| Временный генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз" |  |  |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## кальк !
Таблица № П1.18.2.
Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии
по предприятию ОАО "НПП "Алмаз"
тыс.руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | 2014 г. |  | 2015 г.
|  | всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Основная оплата труда производственных рабочих | 1350 |  | #REF!
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих
3. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | 413.1 |  | #REF!
4. | Расходы по содержание и эксплуатации оборудования в том числе : | 874.8 |  | #REF!
4.1. | амортизация производственного оборудования | 568.3 |  | #REF!
ВН
СН1
СН11
НН
4.2. | отчисления в ремонтный фонд
4.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 306.5 |  | #REF!
5. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
6. | Цеховые расходы | 2552.63 |  | #REF!
| в т.ч. Прочие | 958.1 |  | #REF!
7. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе:
7.1. | Целевые средства на НИОКР
7.2. | Средства на страхование
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв
7.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
- налог на землю
ВН
СН1
СН11
НН
7.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
7.6.1. | Арендная плата
9. | Недополученный по независящим причинам доход
10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
11. | Итого производственные расходы | 5190.53 |  | #REF!
в том числе:
ВН
| СН1 | 2491.4544 |  | #REF!
СН11
| НН | 2699.0756 |  | #REF!
12. | Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч. | 11.8 |  | 11.9872
13. | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч | 439.8754 |  | #REF!
14. | Условно-постоянные затраты, в том числе:
14.1. | Сумма общехозяйственных расходов
15. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети.
| Генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз" |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## каль. 2013
Таблица № П1.18.2.
Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии
электрической энергии
по предприятию ОАО "НПП "Алмаз"
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | факт 2013 год
|  | всего | из них расходы на сбыт
1 | 2 | 3 | 4
1. | Основная оплата труда производственных рабочих | 1446.6
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих
3. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | 391.5
4. | Расходы по содержание и эксплуатации оборудования в том числе : | 546.2
4.1. | амортизация производственного оборудования | 238.1
ВН
СН1
СН11
НН
4.2. | отчисления в ремонтный фонд
4.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 308.1
5. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
6. | Цеховые расходы | 3908.6
| в т.ч. Прочие | 786
7. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе:
7.1. | Целевые средства на НИОКР
7.2. | Средства на страхование
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв
7.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
- налог на землю
ВН
СН1
СН11
НН
7.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
7.6.1. | Арендная плата
9. | Недополученный по независящим причинам доход
10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
11. | Итого производственные расходы | 6292.9
в том числе:
ВН
| СН1 | 3020.592
СН11
| НН | 3272.308
12. | Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч. | 12.433
13. | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч | 506.1449
14. | Условно-постоянные затраты, в том числе:
14.1. | Сумма общехозяйственных расходов
15. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети.
| Генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз" | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## оплата труда1вариант !
Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда
электроэнергия (передача) по АО "НПП "Алмаз"
№ | Показатели | Ед.изм. | Базовый | Период регу-
|  |  | период 2016 г | лирования 2017 г
1. | Численность |  | 8 | 8
| Численность ППП | чел. | 8 | 8
2. | Средняя оплата труда. |  | 14063 | 15313
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 4970 | 4970
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 100 | 100
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | 4970 | 4970
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 14063 | 15313
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб. | 1.46 | 1.46
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 7159 | 7159
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | %
2.7.2. | сумма выплат | руб.
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 49 | 53
2.8.2. | сумма выплат | руб. | 6904 | 8154
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | %
2.9.2. | сумма выплат | руб.
2.10. | Выплаты по итогам года
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | %
2.11.2. | сумма выплат | руб.
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  | 1350 | 1470
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
3.2. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 1350 | 1470
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб.
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб.
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 1350 | 1470
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 14063 | 15313
Временный генеральный директор АО "НПП "Алмаз" |  |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
по экономике |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Дерковская Н.М.
тел. 47-97-06

## опл.труда факт 2015
Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда
электроэнергия (передача) по АО "НПП "Алмаз"
№ | Показатели | Ед.изм. | факт
2015год
1. | Численность |  | 8
| Численность ППП | чел. | 8
2. | Средняя оплата труда. |  | 13561
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 4960
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 100
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | 4960
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 13561
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб. | 1.46
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 7146
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | %
2.7.2. | сумма выплат | руб.
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 47
2.8.2. | сумма выплат | руб. | 6415
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | %
2.9.2. | сумма выплат | руб.
2.10. | Выплаты по итогам года
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | %
2.11.2. | сумма выплат | руб.
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  | 1301.9
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
3.2. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 1301.9
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб.
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб.
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 1301.9
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 13561
Временный генеральный директор АО "НПП "Алмаз" |  |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
по экономике |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Дерковская Н.М.
тел. 47-97-06

## аммортизация
Таблица № П1.17.
Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов
по предприятию АО "НПП "Алмаз"
тыс.руб.
п/п | Показатели | 2016 год | 2017 год
1. | Остаточная стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | 7365.2 | 6796.9
2. | Ввод основных производственных фондов | 0 | 0
3. | Выбытие основных производственных фондов | 0 | 0
4. | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов | 7081.1 | 6512.8
5. | Средняя норма амортизации | 8.0256 | 8.7259
6. | Сумма амортизационных отчислений | 568.3 | 568.3
Временный генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз"
Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## кап.вл. !
Расчет
источников финансирования капитальных вложений
по передаче электроэнергии
АО "НПП "Алмаз"
т.руб
п.п. | Наименование | 2016 г. | 2017 г
1 | 2 |  | 4
1. | Объем капитальных вложений - всего | 0 | 0
в том числе:
| - на производственное и научно-техническое |  | 0
| развитие | 0 | 0
| - на непроизводственное развитие |  | 0
2. | Финансирование капитальных вложений
| из средств - всего | 0 | 0
2.1. | Амортизационных отчислений на полное
| восстановление основных фондов (100 %) | 0 | 0
2.2. | Неиспользованных средств на начало года |  | 0
2.3. | Федерального бюджета | 0 | 0
2.4. | Республиканского бюджета |  | 0
2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюждета |  | 0
2.6. | Прочих | 0 | 0
2.7. | Средства, полученные от реализации ценных
| бумаг |  | 0
2.8. | Кредитные средства | 0 | 0
2.9. | Итого по пп. 2.1. - 2.8. | 0 | 0
2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9.): | 0 | 0
- отнесенная на производство электрической энергии
- отнесенная на передачу электрической энергии
- отнесенная на производство тепловой энергии
- отнесенная на передачу тепловой энергии
| Временный генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз" |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## 20.3 !
Таблица П1.20.3
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в
электросетевое строительство (передача электроэнергии) по
сетям АО "НПП "Алмаз"
тыс.руб.
Наименование строек | Утверждено на 2016 г | В течение базового периода |  | Остаток финансирования | План на период регулирования 2017 г | Источник финансирования
|  | Освоено фактически | Профинан-сировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего | 0 | ------ | ------ | 0 | 0
Временный генеральный директор
| ОАО "НПП "Алмаз" |  |  |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## прибыль !
Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии
п.п. | Наименование |  | 2015 г
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Прибыль на развитие производства
в том числе:
| - капитальные вложения |  | ----
2. | Прибыль на социальное развитие
в том числе:
- капитальные вложения
3. | Прибыль на поощрение
4. | Дивиденды по акциям |  | ----
5. | Прибыль на прочие цели | -62.4 | 0.028
- % за пользование кредитом
- услуги банка
| - другие (монтаж нового оборудования) | -62.4 | 0.028
погашение по мировому соглашению
6. | Прибыль, облагаемая налогом | 0 | 75.3
7. | Налоги, сборы, платежи - всего | 62.4 | 75.272
в том числе:
| - на прибыль | 0 | 18.072
| - на имущество | 62.4 | 57.2
| - плата за выбросы загрязняющих веществ |  | ----
- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)
|  | 0 | 0
----
8. | Прибыль от реализации услуг по передаче электрической энергии
- сети ВН
| - сети СН |  | 36.144
| - сети НН | 0 | 39.156
Примечание: необходимо приложить расшифровку, расчет налогов
| Генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз" |  | Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## 1.24 !
Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (плата за доступ)
по предприятию АО "НПП "Алмаз"
п.п. |  | Единицы измерения | 2016 г | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Затраты, отнесенные на передачу электрической энергии | тыс. руб. | 5346.33 | 5866.556
1.1. | ВН
1.2. | СН |  | 3624.8117 | 3965.7919
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  | 3624.8117 | 3965.7919
1.3. | НН |  | 1721.5183 | 1900.7641
2. | Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0
2.1. | ВН
2.2. | СН |  | 0 | 0
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  | 0 | 0
2.3. | НН |  | 0 | 0
3. | Рентабельность (п.2 / п.1 * 100%) | % | 0 | 0
4 | Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п.1 + п.2) | тыс. руб. | 5346.33 | 5866.556
4.1. | ВН
4.2. | СН |  | 3624.8117 | 3965.7919
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  | 3624.8117 | 3965.7919
4.3. | НН |  | 1721.5183 | 1900.7641
5 | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (31)-(33) | руб/тыс.кВт.мес.
5.1. | ВН | руб/мВт мес.
5.2. | СН | руб/мВт мес.
| в т.ч. СН1 | руб/мВт мес.
| в т.ч. СН2 | руб/мВт мес.
5.3. | НН | руб/мВт мес.
6. | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч согласно формулам (34)-(36) | руб/тыс.кВтч | 453.0788 | 489.4017
6.1. | ВН | руб/тыс.кВтч
6.2. | СН | руб/тыс.кВтч | 453.1015 | 489.6039
| в т.ч. СН1 | руб/тыс.кВтч
| в т.ч. СН2 | руб/тыс.кВтч | 453.1015 | 489.6039
6.3. | НН | руб/тыс.кВтч | 453.0311 | 488.9803
Временный генеральный директор ОАО"НПП "Алмаз"
Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## 1.24 2015 год
Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (плата за доступ)
по предприятию АО "НПП "Алмаз"
п.п. |  | Единицы измерения | факт 2015 год
1 | 2 | 3 | 4
1. | Затраты, отнесенные на передачу электрической энергии | тыс. руб. | 7684.8
1.1. | ВН
1.2. | СН |  | 5122.3034
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  | 5122.3034
1.3. | НН |  | 2562.4966
2. | Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии | тыс. руб. | 0
2.1. | ВН
2.2. | СН |  | 0
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  | 0
2.3. | НН |  | 0
3. | Рентабельность (п.2 / п.1 * 100%) | % | 0
4 | Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п.1 + п.2) | тыс. руб. | 7684.8
4.1. | ВН
4.2. | СН |  | 5122.3034
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  | 5122.3034
4.3. | НН |  | 2562.4966
5 | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (31)-(33) | руб/тыс.кВт.мес.
5.1. | ВН | руб/мВт мес.
5.2. | СН | руб/мВт мес.
| в т.ч. СН1 | руб/мВт мес.
| в т.ч. СН2 | руб/мВт мес.
5.3. | НН | руб/мВт мес.
6. | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч согласно формулам (34)-(36) | руб/тыс.кВтч | 665.0663
6.1. | ВН | руб/тыс.кВтч
6.2. | СН | руб/тыс.кВтч | 675.3552
| в т.ч. СН1 | руб/тыс.кВтч
| в т.ч. СН2 | руб/тыс.кВтч | 675.3552
6.3. | НН | руб/тыс.кВтч | 645.4113
Временный генеральный директор ОАО"НПП "Алмаз"
Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## 1.25 !
№ П 1.25
Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям
по предприятию АО "НПП "Алмаз"
п.п. |  | Единицы измерения | 2016 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Ставка за электроэнергию тарифа покупки | руб/МВтч | 0.00187 | 0.0020196
2. | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии | млн.кВтч. | 12.6 | 12.8
2.1. | ВН | млн.кВтч.
2.2. | СН | млн.кВтч. | 8.36 | 8.4591
| в т.ч. СН 1 | млн.кВтч.
| в т.ч. СН 2 | млн.кВтч. | 8.36 | 8.4591
2.3. | НН | млн.кВтч. | 4.24 | 4.3409
3. | Потери электрической энергии |  | 6.3492 | 6.35
3.1. | ВН | %
3.2. | СН | %
| в т.ч. СН 1 | %
| в т.ч. СН 2 | % | 2.8571 | 2.8054
3.3. | НН | % | 3.5948 | 3.6469
4. | Полезный отпуск электрической энергии |  | 11.8 | 11.9872
4.1. | ВН | млн.кВтч.
4.2. | СН | млн.кВтч.
| в т.ч. СН 1 | млн.кВтч.
| в т.ч. СН 2 | млн.кВтч. | 8 | 8.1
4.3. | НН | млн.кВтч. | 3.8 | 3.8872
5. | Расходы на компенсацию потерь |  | 1496 | 1641.5309
5.1. | ВН | тыс.руб. |  |  |  | 0.64525
5.2. | СН | тыс.руб.
| в т.ч. СН 1 | тыс.руб.
| в т.ч. СН 2 | тыс.руб. | 673.2 | 725.2242
5.3. | НН | тыс.руб. | 822.8 | 916.3067
6 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь ) электрической энергии на ее передачу по сетям |  | 126.7797 | 136.9403 | 105.9
6.1. | ВН | руб./МВт.ч
6.2. | СН | руб./МВт.ч
| в т.ч. СН 1 | руб./МВт.ч
| в т.ч. СН 2 | руб./МВт.ч | 84.15 | 89.5339
6.3. | НН | руб./МВт.ч | 216.5263 | 235.7241
Временный генеральный директор ОАО"НПП "Алмаз"
Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## 1.25 2015 го
№ П 1.25
Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям
по предприятию АО "НПП "Алмаз"
п.п. |  | Единицы измерения | факт 2015 года
1 | 2 | 3 | 4
1. | Ставка за электроэнергию тарифа покупки | руб/МВтч | 0.00179
2. | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии | млн.кВтч. | 12.338
2.1. | ВН | млн.кВтч.
2.2. | СН | млн.кВтч. | 7.9292
| в т.ч. СН 1 | млн.кВтч.
| в т.ч. СН 2 | млн.кВтч. | 7.9292
2.3. | НН | млн.кВтч. | 4.4088
3. | Потери электрической энергии |  | 6.4
3.1. | ВН | %
3.2. | СН | %
| в т.ч. СН 1 | %
| в т.ч. СН 2 | % | 2.98
3.3. | НН | % | 3.51
4. | Полезный отпуск электрической энергии |  | 11.554
4.1. | ВН | млн.кВтч.
4.2. | СН | млн.кВтч.
| в т.ч. СН 1 | млн.кВтч.
| в т.ч. СН 2 | млн.кВтч. | 7.5837
4.3. | НН | млн.кВтч. | 3.9703
5. | Расходы на компенсацию потерь |  | 1402.4491
5.1. | ВН | тыс.руб.
5.2. | СН | тыс.руб.
| в т.ч. СН 1 | тыс.руб.
| в т.ч. СН 2 | тыс.руб. | 617.6472
5.3. | НН | тыс.руб. | 784.8019
6 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь ) электрической энергии на ее передачу по сетям |  | 121.3821
6.1. | ВН | руб./МВт.ч
6.2. | СН | руб./МВт.ч
| в т.ч. СН 1 | руб./МВт.ч
| в т.ч. СН 2 | руб./МВт.ч | 81.4444
6.3. | НН | руб./МВт.ч | 197.6666
Временный генеральный директор ОАО"НПП "Алмаз"
Н.А.Бушуев
Заместитель генерального директора
| по экономике |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85

## подконтрольные расходы
Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) АО "НПП"Алмаз"
(тыс. руб.)
№ п/п |  | Наименование расхода |  |  |  | 2015 г.факт | 2016 г., первый год очередного долгосрочного периода регулирования |  | 2016 г., ожидаемый факт | 2017 г., второй год очередного долгосрочного периода регулирования
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 |  |  | Расходы на приобретение сырья и материалов |  |  | 17.4 | 123 |  | 30.5 | 234
2 |  |  | Расходы на ремонт основных средств
3 |  |  | Расходы на оплату труда ( без отчислений на соц.нужды) |  |  | 1301.9 | 824.2 |  | 1350 | 1470
4 |  |  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  | 729.7 | 104 |  | 263.7 | 309.6
5 |  |  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  | 1001.7 | 309.7 |  | 958.1 | 966.1
5.1 |  |  | Расходы на оплату услуг связи
5.2 |  |  | Расходы на оплату вневедомственной охраны
5.3 |  |  | Расходы на оплату коммунальных услуг
5.4 |  |  | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
5.5 |  |  | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией
5.6 |  |  | Расходы на оплату других работ и услуг ( прочие) |  |  | 1001.7 | 309.7 |  | 958.1 | 966.1
6 |  |  | Расходы на служебные командировки
7 |  |  | Расходы на обучение персонала
8 |  |  | Лизинговый платеж
9 |  |  | Арендная плата
10 |  |  | Другие расходы, в том числе: |  |  | 3488.9 | 0 |  | 1594.53 | 1712.536
10.1 |  |  | Общепроизводственные расходы |  |  | 3488.9 | 0 |  | 1594.53 | 1712.536
10.2
…
|  |  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  | 6539.6 | 1360.9 |  | 4196.83 | 4692.236
Временный генеральный директор Н.А. Бушуев
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т.47-99-85.

## неподконтрольные
Приложение 5.3
Реестр неподконтрольных расходов
АО "НПП "Алмаз"
(тыс. руб.)
[7 empty] | год 2016 |  |  | год 2017 |  | … |  | год i1
№ п. п. |  |  | Наименование расхода |  |  |  | фактически понесенные расходы в году 2015 по данным регули-руемой организации | прогноз расходов на год 2016 по данным регулируе-мой орга-низации |  | прогноз расходов в году2016 по данным регули-руемой организации | прогноз рас-ходов на год 2017 |  |  | фактически понесенные расходы в году i1 по данным ре-гулируемой организации | прогноз расходов на год i1 по данным регулируе-мой орга-низации
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | … | … | n-1 | n
1.1 |  |  |  | Эл.энергия на хоз.нужды |  |  | 10.8 | 11.7 |  | 12.3 | 12.9
1.2 |  |  |  | Арендная плата |  |  | - | -
1.3 |  |  |  | Концессионная плата |  |  | - | -
1.4 |  |  |  | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: |  |  | 538.9 | 309.41 |  | 568.9 | 593.12
1.4.1 |  |  |  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
1.4.2 |  |  |  | расходы на обязательное страхование |  |  | 398.1 | 252.21 |  | 413.1 | 449.82
1.4.3 |  |  |  | Налог на имущество |  |  | 140.8 | 57.2 |  | 155.8 | 143.3
1.5 |  |  |  | Отчисления на социальные нужды
1.6 |  |  |  | Расходы по сомнительным долгам
1.7 |  |  |  | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | 595.5 | 236.2 |  | 568.3 | 568.3
1.8 |  |  |  | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
ИТОГО
2 |  |  |  | Налог на прибыль
3 |  |  |  | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования
4 |  |  |  | Итого неподконтрольных расходов |  |  | 1145.2 | 557.31 |  | 1149.5 | 1174.32
Примечания:
| 1. |  | Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
| 2. |  | Строки 1.7, 1.8 при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала не заполняются.
| 3. |  | Гр. 3, 5, … n-1 заполняется регулируемой организацией по итогам фактически понесенных расходов в соответствующем расчетном периоде регулирования.
| 4. |  | Гр. 4, 6, … n в течение долгосрочного периода регулирования заполняется регулируемой организацией с учетом уточнения планируемых значений расходов.
Временный генеральный директор Н.А. Бушуев
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## валовая выручка
Расчет необходимой валовой выручки для определения тарифа по передаче эл.энергии
для АО "НПП "Алмаз" на 2017 г.
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
I. | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб.
1. | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | 7684.8 | 5346.33 | 5866.556
1.1. | Подконтрольные расходы всего,в том числе: | тыс. руб. | 6539.6 | 4196.83 | 4692.236
1.1.1. | Материальные расходы, всего в том числе услуги произ.характера | тыс. руб. | 747.1 | 294.2 | 543.6
1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.2. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1301.9 | 1350 | 1470
1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.3. | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | 4490.6 | 2552.63 | 2678.636
1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1145.2 | 1149.5 | 1174.32
1.3.1. | Эл.энергия на хоз нужды | тыс. руб. | 10.8 | 12.3 | 12.9
1.3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 398.1 | 413.1 | 449.82
1.3.3. | расходы на капитальные вложения | тыс. руб.
1.3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб.
1.3.5. | прочие налоги | тыс. руб. | 140.8 | 155.8 | 143.3
1.3.6. | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб.
1.3.7. | прочие неподконтрольные расходы, в том числе амортизация | тыс. руб. | 595.5 | 568.3 | 568.3
II. | Полезный отпуск электроэнергии | млн.кВтч | 11.554 | 11.8 | 11.9872
III. | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч согласно формулам (34)-(36) | руб/тыс.кВтч | 665.0663 | 453.0788 | 489.4017
| Временный генеральный директор ОАО "НПП "Алмаз" |  |  |  | Н.А.Бушуев
| Заместитель генерального директора |  |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель : Кузнецова Л.Н.
тел. 47-99-85